WYMAGANIA EDUKACYJNE

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Klasa 4ad

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

- wymienić czynniki wpływające na zagrożenie porażeniowej,

- wymienić środki ochrony przeciwprzepięciowej w liniach elektroenergetycznych,

- wymienić sposoby ograniczenia przepięć w liniach i stacjach elektroenergetycznych,

- wskazać przyczyny pojawienia się prądu zwarciowego w obwodzie,

- określić skutki cieplne przepływu prądu zwarciowego,

- określić skutki dynamiczne przepływu prądu zwarciowego,

- rozróżnić zjawiska dotyczące prądu,

- określić miejsca zainstalowania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych.

Ocena dostateczna

Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo:

- sklasyfikować elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową,

- wyszczególnić kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- wskazać w normach właściwe informacje dotyczące ochrony przeciwporażeniowej,

- rozróżnić pojęcia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej,

- wskazać zastosowania przekładników napięciowych i prądowych,

- sklasyfikować środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia,

- zidentyfikować środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia,

- sklasyfikować zwarcia,

- opisać sposoby ochrony przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi,

Ocena dobra

Wymagania na ocenę dostateczną oraz dodatkowo:

- sklasyfikować rodzaje zakłóceń w pracy układów elektroenergetycznych (w tym zwarcia, prace niepełnofazowe, rezystancje przejścia, przeciążenia cieplne, zmniejszenie częstotliwości, obniżenie napięcia, niestabilności współpracy z siecią),

- opisać sposób obliczeń prądów płynących w czasie zwarć,

- określić znaczenie koordynacji izolacji,

- rozróżnić zjawiska dotyczące prądu roboczego, zwarciowego udarowego, wyłączeniowego, zastępczego cieplnego,

- sklasyfikować zabezpieczenia sieci średniego napięcia (ziemnozwarciowe, od zwarć międzyfazowych, podwójnych zwarć z ziemią),

- określić sposoby ograniczenia przepięć w instalacjach niskonapięciowych,

- porównać ochronę przeciwprzepięciową do 1 kV i powyżej 1 kV,

- rozróżnić przepięcia wewnętrzne i atmosferyczne,

- rozpoznać elementy związane z ochroną odgromową,

- sklasyfikować środki ochrony przeciwporażeniowej niskiego napięcia.

Ocena bardzo dobra

Wymagania na ocenę dobrą oraz dodatkowo:

- opisać sposób doboru zabezpieczeń sieci najwyższych napięć (linii, łącznika szyn, szyn zbiorczych),

- opisać sposób doboru zabezpieczeń transformatorów (od zwarć wewnętrznych, w uzwojeniach, w polach, na wyprowadzeniach),

- opisać sposób doboru zabezpieczeń transformatorów (od zwarć zewnętrznych, od przeciążeń ruchowych),

- uzasadnić wybór środka ochrony przeciwporażeniowej,

- zidentyfikować środki ochrony przeciwporażeniowej niskiego napięcia.

Ocena celująca

Wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

- udział w konkursach zawodowych i zdobycie znaczącego miejsca

- posiadać wiadomości i umiejętności wykraczające poza zakres wymagań edukacyjnych na ocenę bardzo dobry.