WYMAGANIA EDUKACYJNE

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Klasa 3ad

Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:

- wymienić pojęcia związane z systemem elektroenergetycznym i jego działaniem

- wymienić cechy systemu energetycznego,

- wymienić zasady prowadzenia linii napowietrznych,

- wymienić czynności związane z budową fundamentów i ze stawianiem słupów energetycznych,

- wymienić czynności związane z mocowaniem izolatorów na słupach energetycznych

- wymienić czynności związane z mocowaniem i regulacją przewodów w liniach napowietrznych,

- wymienić czynności związane z budową linii kablowej,

- wymienić elementy linii napowietrznej (przewody, izolatory, konstrukcje wsporcze, fundamenty),

- wymienić zasady prowadzenia linii kablowych,

- wymienić czynności związane z budową wnętrzowych stacji energetycznych,

- wymienić prawa związane z liniami napowietrznymi zawarte w normach elektrycznych,

- wymienić akty normatywne określające wymagania prawa budowlanego i energetycznego przy budowie linii napowietrznej,

- wymienić prawa związane z liniami kablowymi zawarte w normach elektrycznych,

- wymienić akty normatywne określające wymagania prawa budowlanego i energetycznego przy budowie linii kablowej.

Ocena dostateczna

Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo:

- rozpoznać elementy struktury systemu elektroenergetycznego,

- rozpoznać elementy sieci elektroenergetycznych,

- rozpoznać struktury i konfiguracje sieci elektroenergetycznych,

- sklasyfikować sieci elektroenergetyczne,

- rozpoznać elementy linii napowietrznej,

- rozpoznać rodzaje stacji elektroenergetycznych ze względu na rozwiązania konstrukcyjne,

- rozpoznać główne urządzenia stacji elektroenergetycznej,

- rozpoznać pomocnicze urządzenia stacji elektroenergetycznej,

- rozróżnić rodzaje stacji elektroenergetycznych ze względu na rozwiązania konstrukcyjne,

- wymienić elementy stacji elektroenergetycznej zgodnie z podziałem na obwody pierwotne, wtórne i pomocnicze,

- wymienić czynności związane z budową napowietrznych stacji energetycznych,

Ocena dobra

Wymagania na ocenę dostateczną oraz dodatkowo:

- opisać budowę elementów linii napowietrznej (przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych, fundamentów),

- opisać sposoby montażu elementów linii napowietrznej,

- rozróżnić sposoby montażu elementów linii napowietrznej,

- rozpoznać elementy linii kablowej,

- wskazać elementy linii kablowej i stosowany osprzęt,

- opisać elementy linii kablowej i stosowany osprzęt,

- opisać sposoby montażu elementów linii kablowych,

- opisać sposoby układania linii kablowej,

- zidentyfikować układy połączeń rozdzielnic i stacji,

- określić wymagania stawiane systemowi energetycznemu,

- klasyfikować na podstawie danych krajowy system elektroenergetyczny,

- określać rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych,

- opisać zasadę działania zespołów prądotwórczych,

Ocena bardzo dobra

Wymagania na ocenę dobrą oraz dodatkowo:

- wskazać zależności pomiędzy krajowymi europejskim systemem elektroenergetycznym,

- rysować schematy linii napowietrznej,

- uzasadnić wybór urządzeń składowych stacji elektroenergetycznej w zależności od warunków jej pracy,

Ocena celująca

Wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo:

- udział w konkursach zawodowych i zdobycie znaczącego miejsca,

- posiadać wiadomości i umiejętności wykraczające poza zakres wymagań edukacyjnych na ocenę bardzo dobry.